**Opis połączenia:**

Należy połączyć dwoma parami włókien światłowodowych **siedzibę UMWP w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14 z siedzibami przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz przy ulicy Poleskiej 89.** Połączenia te muszą być od siebie niezależne i muszą być poprowadzone dwiema drogami, które nie są współbieżne. W celu wykazania spełnienia tego warunku oferent dołączy mapę z przebiegami trasowymi proponowanych połączeń.

1.   Rodzaj światłowodu: jednomodowy

2.   Rodzaj połączenia: światłowód ciemny (nie przechodzący przez urządzenia aktywne)

3.   Ilość włókien: 4 (2 włókna – na kierunku Skłodowskiej - Wyszyńskiego i 2 włókna na kierunku Skłodowskiej – Poleska)

4.   Miejsca zakończeń światłowodu:

* + - Serwerownia UMWP w Białystoku - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Połącznie powinno być doprowadzone istniejącymi światłowodami do serwerowni lub do studni telekomunikacyjnej Zamawiającego mieszczącej się przed budynkiem. Ze studni tej do serwerowni biegnie połączenie światłowodowe będące własnością Zamawiającego, które może być nieodpłatnie wykorzystane przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia;
		- Studnia telekomunikacyjna UMWP w Białymstoku przy budynku na ulicy Skłodowskiej. Dalszy przebieg do Punktu Dystrybucji Sieci za pomocą włókien będących własnością UMWP;
		- Serwerownia UMWP przy ulicy Poleskiej 89 na trzecim piętrze.

5. Okres dzierżawy: 1 stycznia 2025 – 31 grudzień 2025. Umowa będzie przewidywała możliwość jej wypowiedzenia przez UMWP z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Uruchomienie łącza i podpisanie protokołu odbioru musi być wykonane przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

6.   Na czas trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą i bezpłatną konserwację oraz serwis zestawionego łącza.

7. Wykonawca zagwarantuje niezwłoczne przystąpienie do naprawy nie później niż 1 godzinę od faktu zgłoszenia pogorszenia się jakości i wydajności pracy łącza lub wystąpienia awarii. Gwarantuje też usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od faktu zgłoszenia. Zamawiający dokona zgłoszenia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie (z potwierdzeniem zgłoszenia e-mail).